Obecné zastupiteľstvo v obci Vojčice na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36, písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov   v y d á v a   toto:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2013

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o  spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Vojčice

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:

- dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,

- spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

- normy potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie

- požiadavky na kvalitu pitnej vody pre núdzové zásobovanie

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

- Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v mieste obvyklým spôsobom v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach zásobovacieho systému a kontaminácie pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

- V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.

- V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie.

- Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody  obec informuje obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom.

§ 3

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

- Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec v spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. V období núdzového zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné účely.

- Odberné miesta, miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.

- Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

- Dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely budú zabezpečené z prírodných zdrojov a z obecných studní.

- Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

§ 4

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp

Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) starosta obce zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd. Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

§ 5

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

- pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve (v zmysle §3, ods. 3)

- je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou,

- je povinný dodržiavať pokyny obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.

- zodpovedá za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

§ 6

Práva a povinnosti producentov odpadovej vody

Producent odpadovej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba  podnikateľ:

- má právo v čase náhradného odvádzania odpadových vôd na náhradné odvádzanie odpadových vôd a ich zneškodňovanie,

- je povinný oznámiť obecnému úradu potrebu náhradného odvedenia alebo zneškodnenia odpadových vôd.

§ 7

Sankcie

- Kontrolu Dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce a poverení      zamestnanci Obecného úradu Vojčice.

- Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638 €.

- Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  neskorších predpisov môže byť za porušenie tohto VZN uložená pokuta do výšky 33,19 €.

§ 8

Záverečné ustanovenie

- Návrh Všeobecné záväzného nariadenia Obce Vojčice o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou bolo vyvesené na úradnej tabuli  dňa 27.09.2013, 15 dní pred zasadnutím obecného  zastupiteľstva Obce Vojčice na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu.

- Všeobecné záväzného nariadenia Obce Vojčice o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného  zásobovania vodou  bolo schválené na 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Vojčice , dňa 23.10.2013, uznesením číslo      282/2013.

- Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 07.11.2013, 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.

Vo Vojčiciach 26.09.2013

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

starosta obce

Podpísané starostom obce dňa ............................

Zverejnený návrh VZN: 27.09.2013

Vyvesené po schválení: 24.10.2013

Zvesené po schválení:   07.11.2013